Przedmiar – naprawa posadzki

Remont sali  gimnastycznej przy Zespole Szkół we Wróblewie

Obiekt: Szkoła Podstawowa we Wróblewie Zamawiający: Gmina Wróblew, Wróblew 15 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowe PROKON, Sieradz ul. Broniewskiego 5/3

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Naprawa posadzki |
| 3.1 KNR 401/816/4 Cyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym | m2 |  | 394,98 |  |  |
| 3.2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów | m2 |  | 19,75 |  |  |
| 3.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 05-cm - oczyszczenie podłoża po kleju | m2 | 0,5 | 19,75 |  |  |
| 3.4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym | m2 |  | 19,75 |  |  |
| 3.5 KNR 401/814/4 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5-m2 w 1 miejscu) z deszczułek dębowych i jesionowych, grubości 22-mm (naprawa - j.w.) | m2 |  | 19,75 |  |  |
| 3.6 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - trzykrotne | m2 |  | 394,98 |  |  |
| 3.7 KNR 401/815/8 Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m |  | 83,51 |  |  |
| 3.8 Kalkulacja własna Malowanie linii boisk na parkiecie | kpl |  | 1,00 |  |  |

Materiał – dąb klepka wym. 45x5,5 cm