znak: 341/1/2010/1 					                                  Wróblew, 26.01.2010r

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na : Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew Etap I, Zadanie 2, Część 2, Odcinek 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wróblewie.

Zamawiający, Gmina Wróblew informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęło pytanie  do  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Czy dopuszcza się zastosowanie komorowej prasy filtracyjnej?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania komorowej prasy filtracyjnej.

Dokumentacja projektowa  modernizacji oczyszczalni ścieków określa , że  do                          
                        odwodnienia osadu wykorzystywana będzie prasa taśmowa o kreślonych parametrach.
	         W ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ zamawiający określił, że nie dopuszcza                   
                       rozwiązań wariantowych.

Zatwierdził

(-) Jan Musiałczyk
								   Wójt Gminy