Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo-Remontowe

„MURBET” Sp z o.o.

ul. Korczak 16 A

62-800 Kalisz

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Numer sprawy: 341/2/2010                                                   Wróblew, 2010-03-15

Dotyczy postępowania na” Budowę Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną  oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w  miejscowości Słomków Mokry gmina Wróblew.”

Na postawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r.nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Wróblew  przesyła treść zapytań Wykonawców dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnienia  Zamawiającego. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania

Pytanie nr 8

W poz. 690 wystękuje stelaż do misek ustępowych w ilości 3 kpl. oraz w poz, 700 - 19 kpl czyli razem winno być 22 kpl. W związku z tym w poz. 770 winny być 22 przyciski do spłuczek, a jest 21 kpl; proszę o wyjaśnienie rozbieżności;

Odpowiedź:
 Winno być  22 kpl.

Pytanie nr 9

W kosztorysie nr 005-03-09A w poz. 510 oraz w kosztorysie nr 005-03-09B w poz. 770 występuje armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna typu Gebert, w ilości 21 kp) (winno być 22) proszę o wyjaśnienie o jaką armaturę chodzi, skoro w zestawie stelażowym do WC jest wszystko niezbędne do spłukiwania a przyciski do spłuczek występują w innych pozycjach kosztorysu.  Proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.
Odpowiedź:
Pozycje kosztorysową dotyczącą   armatury spłukującej do miski ustępowej zestaw Gebert  anuluje się ponieważ jest w  zestawie stelażowym.
Ilość kompletów winna być - 22	
					
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje  o  nie przedłużeniu terminu składania ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy					Kierownik Zamawiającego